环境污染防治设施停运或闲置申请表

填表时间：2024年4月8日

| 申请单位名称 （盖章） | 中原环保股份有限公司五龙口水务分公司 | 地址 | 郑州市五龙口南路4号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 梁伟刚 | 联系人 | 刘丹 | 电话 | 13027705307 |
| 污染防治设施名称及台数 | 2#、4#生物池，2#、5#二沉池 | 生产设备 名称及型号 | 生物系统推进器、曝气设施、刮吸泥桥、加药装置等附属设备 |
| 停运时间 | 2024年4月10日至2024年6月30日 | 天数 | 82天 | 污染因子 种类 | pH、COD、 氨氮、总氮、总磷 |
| 设施停运原因及所采取措施： 原因：中原环保股份有限公司五龙口水务分公司设计处理规模20万吨/日，二期污水通过厂外泵站输送至厂内处理，出水水质执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》，一期、二期共分为五个系列同时运行。双桥污水处理厂建成通水后，与分公司二期收水范围重合，导致分公司实际处理水量低于设计值，未满负荷运行。根据目前实际处理水量，我分公司计划于2024年4月10日至6月30日，对2#、4#生物池；2#、5#二沉池进行停运，同时根据运行情况对生物系统推进器、曝气设施、刮吸泥桥、加药装置等附属设备进行停运。 措施：期间由未停运的设施分担全部的来水量，保证来水全收集全处理。我分公司将认真计划部署，加强工艺调控保证出水水质稳定达标。 |
| 环境监察部门初审意见： 年 月 日 |
| 审批意见： 经研究，原则同意中原环保股份有限公司五龙口水务分公司从2024年4月10日至2024年6月30日，对部分设施及附属设备进行停运。在停运期间该公司应加强污染防治设施的运行管理，确保其他治理设施正常运行；同时做好计划部署，加强工艺调控，确保出水水质稳定达标。 2024年4月10日 |

备注：此表格一式三份